## Sheet1
2025年成都市级医院采购联盟医疗设备集中市场调研第五批产品响应明细表（CDLC-2025005-01)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 (二）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （三）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （四）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 各联盟单位 | 器械包 | 1 | 175 | 175 | 1、器械能耐高温、可反复消毒使用。 2、牵开器、撑开器均为不锈钢材质 3、针持、微创镊子均为不锈钢材质，陶瓷涂层，头端碳化钨镶片，无损伤镊 | 1.微创搭桥取乳内专用固定架装置：含手术床固定主力臂，横臂长，齿轮臂，双拉钩，单拉钩，双孔固定装置，共6件 1套 2.微创搭桥乳内牵开器：医用不锈钢材质，含一对微创搭桥取乳内专用叶片，牵开器框架1个，共3件，大叶片可覆盖最少3根肋骨 套 1 3.微创专用撑开器：不锈钢材质， 叶片可牵开, 含3对叶片,深弧形，牵开器框架一个，共7件，牵开器横梁可固定心脏固定系统 套 1 4.微创精细针持：不锈钢材质，陶瓷涂层，头端碳化钨镶片, 直头，适用于7-8/0缝针，器械可拆卸可分离成三部分 件 1 5.微创精细针持：不锈钢材质,头端金刚砂涂层,弯头,适用于5-6/0缝针 件 1 6.微创针持：不锈钢材质,头端碳化钨镶片,弯头,适用于0-4/0缝针 件 1 7.微创剪刀：不锈钢材质 件 1 8.微创针持：不锈钢材质，陶瓷涂层，头端碳化钨镶片, 弯头，适用于0-0到4-0的缝针，器械可拆卸可分离成三部分 件 1 9.微创针持：不锈钢材质，陶瓷涂层，头端金刚砂涂层，弯头，适用于4-0到6-0的缝针，器械可拆卸可分离成三部分 件 1 10.微创镊子：不锈钢材质，陶瓷涂层，无损伤镊， 器械可拆卸可分离成三部分 件 1 11.微创镊子：不锈钢材质，陶瓷涂层，无损伤镊， 器械可拆卸可分离成三部分 件 1 12.微创加强剪：不锈钢材质 件 1 13.微创角度剪：不锈钢材质 件 1 14.微创精细打结器：不锈钢材质 件 1 15.微创圈镊：不锈钢材质, 圈型, 头端碳金刚砂涂层 件 1 16.微创精细镊：不锈钢材质, 无损齿 件 1 17.微创无损镊：不锈钢材质,无损镊 件 1 18.微创钛夹钳：不锈钢材质,小号,头端弯 件 1 19.微创中号钛夹钳：不锈钢材质,中号, 头端弯 件 1 20.微创血管钳：医用不锈钢材质，头端Debakey，头端深度圆弧，后身圆弧过渡 件 1 21.微创线钩：不锈钢材质 件 1 22.微创打孔器：不锈钢材质，打孔加长装置，用于微创搭桥手术 件 1 23.微创双层器械盒（含硅胶垫） 套 1 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
2 | 各联盟单位 | 无创心输出量测量仪 | 1 | 70 | 70 | 1.系统需可利用患者身高和（或）体重数据计算体表面积； 2.主机需采用大于12寸的TFT彩色平面液晶触摸操作显示屏，主机及屏幕一体化，需配有内置电池，工作时间不小于4小时； 3.所检测数据必需能按“曲线图”形式显示、分析、打印、保存和输出，可同时显示4个参数波动趋势范围图，所有参数波动趋势范围图都可以显示； 4.以及所检测数据可按“表格报告”形式、“图谱报告”形式、“曲线图报告”形式、“条形图报告”的形式等模式，显示、储存、打印和输出； 5.设备需能分别显示监测左心、右心的如下参数：心肌收缩力指数，势动能比，氧输送，每搏量饱和度，心率，射血时间百分数，流动时间，平均压力梯度，每搏心输出量，每搏指数，每搏心输出量可变性，每搏功，心输出量，心脏指数，心脏功率（每分功），外周血管阻力，外周阻力指数，峰值流速，速度时间积分，分钟距离，校正流动时间，每搏心输出量可变性等血流动力学参数，并且所有参数的“曲线图”可分析显示差值百分率，系统可显示不小于64组的测量数据，系统可显示以上所有参数的当前测量趋势图和比较趋势图； 6.工作原理需采用经体表连续多普勒超声波原理，需具有实时分别测量患者左心和右心每搏心排量、心肌收缩力的功能，每搏心输出量为直接实际检测值，非计算结果； 7.连续多普勒超声探头需能重复使用，无专用耗材高值耗材，探头尺寸直寸≤1.5cm；机器需内置不少于10种语言，包括中文，并支持语言间的一键切换； 8.设备需具有实时医嘱编辑系统、多普勒流量频谱图自动描记系统、多普勒流量频谱图手动描记系统、流出道直径校正系统、多普勒流量频谱图回顾系统、病案回顾系统、多账户多数据管理系统、房颤专调系统、心率不齐专调系统、界面个性化布置系统； 9.需配套全年龄段的正常值参考范围，包括1-30天新生儿正常值参考范围，医疗器械注册证需注明适用于各年龄段的人群； 10.系统需内置二维码支持扫码查阅用户手册，登陆服务可帮助用户诊断操作问题。 | 1.主机 台 1 2.探头 套 1 3.电池及电源适配器 套 1 4.台车 台 1 5.图文输出设备 台 1 6.触控笔 支 2 7.使用说明及维修手册 套 1 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
3 | 各联盟单位 | 血液成分分离机 | 1 | 50 | 50 | 1.工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式 2.终产品在离心机外收集，终产品体积可调 3.离心机转数：≤2200rpm,转数误差：±1% 4.全血流速：10-120ml/min(最低流速达10ml/min,保证安全用于低 体重儿童) 5.体外循环量：最低120-最高180ml,同时具有体外循环量自动监测 功能 6.五泵系统，设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗 凝剂全血比例调节范围1:6～1:25 7.具有CCD相机和红外探测器，能有效预防细胞污染 8.全中文操作界面 9.大液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据 与帮助提示信息 11.自动保持静脉开放功能：全自动维持入路和回路静脉开放(KVO), 无须手动调节 12.自动预测计算CD34+细胞收率功能 13.软件模式：程序操作及设备硬件诊断检测自动化。 | PL1:适用于离心式血浆置换，全血半全血置换。 C5L:适用于双通道的血小板采集和去除。 S5L:适用于单通道的血小板采集和去除。 P1YA:适用于白细胞分离。 P1R:血浆吸附(血脂，尿酸，胆红素等)。 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都市
4 | 各联盟单位 | 生殖电超声治疗仪 | 1 | 90 | 90 | 1.超声治疗物理通道≥8个，为保证系统的稳定和功能的独立控制。8个通道相互独立。 2.电刺激物理通道≥6个，为保证系统的稳定和功能的独立控制。6个通道相互独立，不是由一个通道通过分线扩展而实规的6通道。 3.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 4.电刺激脉冲宽度：在50-2500μs范围内可调，步进10μs可调节。 5.电刺激脉冲频率：在1-2000Hz范围内可调。步进1Hz可调节。 6.阴道宫颈电极通道数≥3个。独立控制，分别调节参数。 7.超声治疗和电刺激治疗，可以单独治疗、联合治疗、序贯治疗。可以选泽不同的治疗方式，制定治疗方案。 8.超声治疗参数可以调节档位，超声功率等级可调档位≥8档位。 9.电刺激治疗参数可自定义。对频率，波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。 10.阴道电极可以单独控制，根据女性阴道尺寸关闭最外侧通道。 11.具有完整的人类辅助生殖男方病例和人类辅助生殖女方病历填写界面，可预览病例和打印病例报告。 | 电超声治疗仪器由主机(含软件)、阴道宫颈电极、超声头、 控制平台组成。 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
5 | 各联盟单位 | 形体管理修复系统（射频理疗仪） | 1 | 80 | 80 | 1.输出能量：1-9级可调。 2.工作颜率：频率范围在2500Hz~1MHz,不少于三种不同的治疗颜率。 3.输出形式：单级模式、双级、多级模式，不少于两种模式。 4.主机噪音：产品在工作状态下的噪音应不大于70dB(A)。 5.输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电板输出通道。 6.治疗频率工作模式：单频率模式：多频率自动交替模式。 7.治疗模式(模块)功能：不少于三种治疗模式(模块),单独治疗模式(模块)不少于2种。交替治疗模式(模块) 不少于1种。 8.治疗模式选择方式；手动选择、自动识别切换功能。 9.工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz,误差±10%:深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10%. 10.脉冲模式(模块):在其他模式(模块)下，脉冲率为2Hz和4Hz。 11.多极、双极工作模式：一种模式工作颇率≤1MHz:另一种工作频率≤0.5MHz。 12.安全措施：具备手持式紧急开关或脚路开关：有主电源开关，副电源开关。 13.治疗手柄支架：支架具备可存放不少于4个治疗手柄(治疗头) | 1.主机1台 2.电容电极操作头1个 3.电阻电极操作头1个 4.多极操作头1个 5.电容电极片3个 6.电阻电极片3个 7.仪器车1台 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
6 | 各联盟单位 | 高频评估电灼仪 | 1 | 70 | 70 | 1.设备配备16寸的高清触屏，防污渍。防指纹，防眩光。 2.设备额定工作频率1MHz 3.★设备输出功率调节步进≤1W，非档位调节。 4.温度设定范围：38.0℃-48.0℃,步进0.5℃ 5.治疗时间：1-60分仲连续可调。 6.▲治疗手柄具有实时温度显示功能。 7.设备具有全时智能控温平台，实时监测阻抗及温度变化， 匹配自动能量精准输出。 8.系统具备患者信息档实管理槽块，支持回看患者治疗记录，分析结果。 9.连接不同的治疗手柄之后，系统界面可实时显示多项参数：输出功率(W)、设定温度(℃),治疗时间(Min)、电极温度(℃)、剩余时间(Min)。(提供软件截图) 10.治疗过程无中断、功率。、温度等参数均可调节 11.治疗电极具有绑定患者功能，防止交叉感染 12.治疗过程中，所有电极具备实时温度监测，具有远程升级功能 | 1.内阴电极一套 2.外阴电极一套 3.腹部电极一套 4.中性电极一套 5.射频治疗仪用凝胶一支 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
7 | 各联盟单位 | 智能盆底诊断评估系统 | 1 | 68 | 68 | 1.适用范围:适用于临床超声诊断检查 2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器并竖式显示 3.≥13英寸液晶彩色触摸操作面板 4.具有二维灰阶成像单元，基波/谐波成像单元与彩色多普勒成像单元 5具有M型成像单元、频谱多普勒成像单元与3D/4D或像单元 6.设备可实时宽景成像 7.设备可空间复合成像 8.设备支件所有探头模式下扩展成像 9.设备可实现二维/彩色双实时对比成像 10.设备支特二维、频谱模式下一健自动优化 11.设备具有教学软件 12.主机内置探头接口≥4个，大小一致互通互用 13.设备具有盆底智能模块：前盆腔或者全盆腔智能测量、肛提肌裂孔智能测量、肛提肌TUI断层自动定位 14.设备报告具有分析、注释动能，可导出PDF格式 15.设备支持快速存储和浏览屏幕图像 16.设备具有图像存储和回放重现单元 17.设备具有一健超声图像静态、动态存储 | 1.探头接口4个 2.盆底诊断系统软件1套 3.容积探头1个 4.线阵探头1个 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
8 | 各联盟单位 | 盆底康复治疗仪 | 4 | 40 | 160 | 1.主机≥4个电刺激通道.≥4个肌电采集通道.1个压力反馈通道； 2.通频带：不窄于20Hz～550Hz； 3.中频刺激频率：1kHz-8kHz可调，误差：±10%； 4.具备盆腹动力评估功能，包含≥11种评估功能，包括盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）.多通道评估.性功能评估.控尿反射评估.腰背痛评估.肌张力检测.肌电压力综合评估等； 5.具备可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，以适应不同的患者使用； 6.盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值； |  | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
9 | 各联盟单位 | 流式细胞仪 | 1 | 50 | 50 | 1.固定光路系统，不用每天调试，开机后即可处理样本； 2.精子样本进行精子碎片化检测时，可用散射光将精子样本中的杂质和精子分开，在FITC/PerCP散点图中，能够区分出完整DNA精子、破损DNA精子和未成熟精子； 3.具备专用的精子样本清洗程序，检测精子样本时，携带污染率≤0.1%；检测过精子样本后，通过专用清洗流程后，残留不应对FITC通道的检测有影响；所有通道共同检测时，检测速度≥50,000个/秒； 4.支持不间断连续上样，具备全自动进样系统；支持批量编辑上样盘数据，可以一次性编辑完所有待测样本并根据编号进行自动累加，以减少编辑样本操作，提高检测效率； 5.具备管路堵塞检测系统；.具备鞘液量和废液量检测并报警功能；具备上样针撞针检测并报警功能； 6.具备专用于精子样本检测和分析的软件；支持双向LIS连接； | 设备配置/配件要求： 1.医用工作站1套； 2.自动上样盘一台； 3.全自动分析软件1套（包含精子DNA碎片分析、精子线粒体分析及诱发顶体反应功能分析）、精子检测专用管路残留清洗液1套、设备主机1台。 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
10 | 各联盟单位 | 全自动精子形态学分析仪 | 1 | 50 | 50 | 1、医疗器械产品注册证标明的产品适用范围至少包含浓度、活力、形态学、存活率、DNA碎片分析功能、质量控制功能； 2、具备小头、圆头精子分析功能； 具备浓度评估功能，可实时追踪运动精子； 3、可分析正相差显微镜下头部呈亮点的精子，精子个数捕捉率误差≤±4%； 4、活力浓度检测项目：至少包含被检精子数 、精子浓度、精子总数、 总活力百分率 、PR百分率、 NP百分率、 IM百分率、 PR浓度、 PR精子总数等； 5、单视野检测时间＜1.0S； 精子活力分析前向运动PR符合率≥95%，非前向运动NP符合率≥90%，不活动精子IM符合率≥98%； 6、病例加载后，在当前分析界面可显示该病例前一次检测结果，可对照前后两次检测结果； 7、形态分类，自动识别精子，判读精子头部、顶体、中段，尾部状态等，能识别20多种形态样式分类精细化，报告上提供数据统计，利于找出患者的病因。 8、采用WHO5要求的染色方法，能够精确测量精子头部、颈部符合WH05标准尺寸、顶体百分比，以及终端插入角度等。 9、CASA分析：自动识别和标识精子运动轨迹A级精子数（快速向前运动），B级精子数（慢速向前运动），C级精子数（非向前运动），D级精子数（不运动）。 | 设备配置/配件要求： 1.计算机1台、 2.摄像机1台、 3.显微镜1台、 4.分析系统1套、 5.打印机1台、 6.全自动精液分析平台1台 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
11 | 各联盟单位 | 超声无创肝纤维化检测 | 1 | 130 | 130 | 1.适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，以便于评估肝脏纤维化程度。利用受控衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，便于评估肝脏脂肪变程度； 2.脂肪变值范围100dB/m-400dB/m 精确度：≤10% ；具备连续脂肪变功能，连续采集200次有效脂肪变测量，降低变异性，以获得更稳定可靠的结果； 3.自动检测SCD（皮肤表面到肝脏包膜的距离），自动提示适用探头； | 设备配置/配件要求： 1.主机：1台、 2.剪切波探头：1个、 3.工作站 1套、 4.电源线：1根、 5.说明书：1套。 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都市
12 | 各联盟单位 | 盆底筛查系统 | 1 | 28 | 28 | 1、通频带：不窄于20Hz～550Hz 2、低频刺激频率：1Hz-550Hz范围内均可调，调节步长≤1Hz。 3、输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调，调节步长≤10us调节。 4、中频刺激频率：1kHz-8kHz可调，误差：±10%。 5、压力模块测量范围不低于0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。 6、标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用。 | 治疗用阴道电极 180个 一次性使用阴道电极 500个 正方形电极片 700张 | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
13 | 各联盟单位 | 化学发光仪 | 1 | 35 | 35 | 1.全自动化：支持原始管上机，全自动加样、检测、出报告 2.整机构成：一体机设计，内置≥10英寸电容触屏，无需外置电脑，仪器状态、测试状态、试剂耗材一览式实时监测，实时故障报警 3.检测原理：磁微粒吖啶酯直接化学发光技术 4.检测项目：可检测项目包括但不限于抗缪勒管激素（AMH）、抑制素B（INHB）等生殖健康监测标志物，高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）、氨基末端脑利钠肽前体/B型利钠肽(NT-proBNP/BNP)、D-二聚体（D-Dimer）等心肌标志物。 5.试剂类型：单人份试剂条 6.校准品：内置主曲线，三到四点定标校准，具有可溯源性的校准品 7.检测速度：出首个结果时间最快11分钟，最大36测试/小时。 8.样本位：≥5个样本位 9.试剂位：≥12个试剂位。两个区域，每个含6个试剂位 10.温控系统：反应区温度控制准确性为设定值±0.3℃以内，温控波动度不超过 0.1℃。24个在线孵育孔采用动态接触式固体恒温槽加热，PID控制 11.样本支持类型：全血、血清、血浆 12.吸样方式：独立钢针加样，无需Tip头，节约检测成本，内外壁高压清洗，杜绝交叉污染 13.通讯端口：网口、串口、支持LIS通讯，可外接条码扫描仪。 |  | 无 | 3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都市
14 | 各联盟单位 | 肝功能剪切波量化检测仪 | 1 | 140 | 140 | 1.利用瞬时弹性成像技术评估肝脏硬度，利用超声衰减评估肝组织脂肪变数值，具有腹部超声诊断功能且支持影像引导定位。 2.探头剪切波触动方式支持多种激发方式，脚踏、手动和按键激发。 3.脂肪衰减参数检测范围 90dB/m-450dB/m ，肝脏硬度检测范围1kPa-75kPa。 4.动态宽频探头 适用于（儿童、肥胖、成人）全体型人群的纤维化探头，无需为适应不同体型而更换探头。 5.超声模式：A超、E超、M超。 | 1.主机 2.超声探头 3.剪切波探头 4.工作站 5.脚踏开关 | 无 | 3年 | 合同签订完成且中标方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内预先支付合同总金额的40%，设备经安装、调试、培训且验收合格后，收到合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内支付合同总金额的60%。 | 国产 | 成都市