一、项目概况：旺苍县红城文化旅游康养发展集团有限公司购置一批办公设备。

二、货物清单及配置：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P空调 | 8 | 台 | 1.空调类型：壁挂式空调； 2.冷暖类型：冷暖型；变频/定频：变频； 3.适用面积 ：≥15-20㎡； 4.能效比 ：≥5.27； 5.能效等级 ：新一级能效； 6.控制方式 ：遥控； 7.应用场景 ：家用； 8.制冷剂 ：R32； 9.制冷量 ：≥3510W； 10.制冷功率 ：≥810(75-2030)W； 11.制热量： ≥5010W； 12.制热功率 ：≥1250(90-2200)W； 13.电辅加热功率：≥1000W； 14.循环风量 ：710m3/h； 15.室内机噪音：≤18-41dB； 16.室外机噪音：≤51dB； 17.扫风方式 ：上下扫风； 18.电辅加热：支持； 19.电源性能 ：220V/50Hz； 20.室内机尺寸 ：≥825×293×196mm； 21.室外机尺寸 ：≥802×555×350mm。 |  |
| 2 | 铜管 | 28.5 | 米 | 空调安装增加铜管。 |  |
| 3 | 开孔 | 13 | 个 | 空调安装开孔。 |  |
| 4 | 支架 | 6 | 副 | 空调安装支架。 |  |
| 5 | 空调遥控器 | 4 | 个 | 1.电源键：用于控制空调开关； 2.模式选择键:可以在制冷、制热、送风、除湿等多种模式之间切换； 3.温度调节键:用于上下调节设定温度，以满足个人舒适需求。风速调节键:选择不同的风速档位，如自动风、低风、中风、高风； 4.定时开关键:设置空调的开启或关闭时间； 5.睡眠模式键:根据人体需求调整空调的运行状态，提供更舒适的睡眠境。 |  |
| 6 | 台式计算机 | 15 | 台 | 1.CPU：主频2.9GHz，最高睿频：4.3GHz，核心数量：6核心，线程数量：十二线程，三级缓存:12MB； 2.集成芯片:声卡/网卡；主芯片组:Intel H510 芯片组描述:采用Intel H510芯片组； 3.音频芯片:集成Realtek ALC897/887 7.1声道音效芯片； 4.网卡芯片:板载Realtek 1GbE网卡； 5.内存类型:2×DDR4 DIMM，最大内存容量:64GB，支持DDR43200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133MHz内存； 6.PCI-E标准:PCI-E 4.0；PCI-E X16插槽:1个，PCI-E X1插槽:2个，存储接口:4×SATA III接口USB接口：2×USB3.2 Gen1接口（背板） 4×USB2.0接口（背板），视频接口 ：1×VGA接口，电源接口 ：一个8针，一个24针电源接口，其它接口 ：1×PS/2鼠标接口，1×PS/2键盘接口，1×RJ45网络接口，3×音频接口； 7.内存类型：DDR4；内存主频 ：3200MHz；针脚数：288pin； 8.存储容量：512GB，硬盘尺寸：2.5英寸；接口类型：SATA3（6Gbps），读取速度：540MB/s；写入速度：500MB/s； 9.屏幕尺寸：27英寸，最佳分辨率 2560x1440 屏幕比例 16:9，高清标准 2K，动态对比度 80000000:1‘静态对比度 1000:1，点距 0.2331mm；亮度 450cd/㎡，可视面积 596.736×335.664mm；可视角度 178/178°，色域 sRGB：100％，DCI-P3：94％，刷新率 210Hz，视频接口： HDMI2.0×2，DP1.4×1，其它接口：Audio out×1。 |  |
| 7 | 黑白激光打印机器 | 10 | 台 | 1.最大打印幅面 ：A4； 2.最高分辨率 ：≥1200×1200dpi； 3.黑白打印速度 ：≥18ppm；处理器 ：266MHz 内存 ：标配：2MB，最大：2MB‘双面打印 ：手动； 4.网络功能：不支持网络打印； 5.打印方式：激光打印； 6.预热时间 0秒’首页打印时间： 8.5秒； 7.打印语言：基于主机的打印； 8.月打印负荷：≥5000页； 9.接口类型：USB2.0； 10.耗材类型：鼓粉一体； 11.150页进纸盒：147×211-216×356mm； 12.介质重量 ：60-163g/㎡； 13.进纸盒容量：标配：150页（普通纸） 14.出纸盒容量：标配：100页 15.系统平台： Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003，Mac OS X v10.4-10.6，Linux； 16.电源电压： AC 115-127V（±10%），60Hz（±2Hz），12AAC 220-240V（±10%），50Hz（±2Hz），6A； 17.电源功率 ：51W。 |  |
| 8 | 彩色复合机 | 1 | 台 | 1.彩色打印、复印:30页/分钟(黑白彩色同速) 标配打印，复印，扫描，双面，双面自动输稿器，双纸盒，原装工作台，5英寸彩色触摸屏，内存1GB； 2.标配彩色发送(扫描后可生成TIFF、JPEG、PDF(压缩、可搜索)、PDF(加密、数字签名)； 3.标配Wi-Fi网络，支持移动打印，U盘打印&扫描； 4.供纸量≥1,000张(A4，70gsm)支持纸张重量64-90gsm； 5.标配纸盒加热器&低温定影； 6.双马达驱动、四鼓通用； 7.整机长寿命100万； 8.支持多种远程管理服务方式(标配远程操作组件、支持远程亦能等)。 |  |
| 9 | 多功能插板 | 15 | 个 | 双排三孔，尺寸：≥20.5cm×9.1cm×3cm。 |  |
| 10 | 打印纸 | 12 | 件 | 1.A4打印纸：70克 (500张×8包)210×297mm； 2.A3打印纸：70克 (500张×4包)297×420mm。 |  |
| 11 | 钢化玻璃白板 | 1 | 套 | 4mm 钢化玻璃。 |  |
| 12 | 高清线 | 1 | 根 | 1.主要性能：HDMI线； 2.长度：20米； 3.接口类型：HDMI A Type； 4.分辨率：支持8K，7680x4320分辨率支持8K/60Hz4K/240Hz/144HZ2K/240Hz/144Hz、3D视频； 5.画质：静态HDR(HDR静态数据)动态HDR(HDR动态数据)可变刷新率(VRR)快速媒体切换(QMS)自动低延模式(ALLM)； 6.音质：支持多音频流32个音频通道自动音视频同步1536kHz音频采样率加强音频回传通道(eARC)； 7.速率：48Gbps总带宽快速帧传输(QFT)。 |  |
| 13 | 打印机切换器 | 1 | 套 | 1.USB协议: USB2.0向下兼容； 2.传输速度:480Mbps； 3.USB端口: USB B型母座*4、USB A型母座*1； 4.热拔插:支持； 5.切换方式:面板按键、热键(需安装驱动)； 6.工作温度: 0°C~55°C； 7.存储温度:-20°C~60°C； 8.打印线接口型号：USB2.0； 9.线材类别：USB线。 |  |

# 三、技术要求：

# 1、供应商提供的货物是正规品牌、正规厂家生产的合格全新产品，符合或优于国家（行业）相关标准，满足本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

# 2、供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象。并提供产品质量检验合格证、说明书及其它配套资料等。

3、成交供应商必须按采购人要求按时、按质、按量供货和配送至采购人指定地点，如因不可抗力因素无法按时送达的，需提前与采购人联系并达成一致意见后发货。如未提前协商且逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，且供应商应按合同总价的百分之三十的款额向采购人支付赔偿款。

# 四、商务要求：

1、交货期限：签订合同后7日内完成货物交货并通过采购人验收使用。

2、交货地点：旺苍县红城文化旅游康养发展集团有限公司。

★3、本项目报价是供应商全部完成本项目所有内容的最终报价，包括但不限于：包括货物成本、人工、储存、装卸运输费、保险费（含人员、车辆、货物等）、专用运输工具费、售后服务费、利润、税费等一切费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商的原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责由此给自身和采购人造成的一切损失，采购人不会承担任何责任和费用。

4、合同支付约定：采购人和成交供应商自行约定。

5、验收交付标准和方法：依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、本项目货物清单及其它国家标准（或行业标准）进行验收。

6、售后服务要求：

（1）所有货物的质保期为1年（空调质保期以厂家为准）。如质保期内出现质量问题，成交供应商应在接到通知后2小时内到场，4小时内完成更换。

（2）成交供应商应有完善的售后服务体系，提供不少于2名专人负责与采购人联系售后服务事宜，配置专门固定的售后服务电话。

（3）成交供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

注：★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。