一、项目概况：广元市利州区东坝金穗苑等10个小区燃气管道等改造项目特种材料检测服务。

| 片区 | 管道部位 | 检测类型 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金穗苑 | 调压箱后（低压） | 焊口射线检测（管壁厚度16mm以内） | 4011张（1337道口） |
|  |  | 焊口超声波检测（DN≤150mm） | 615道口（米） |

二、检测内容：

备注：供应商所报价为项目包干价，上述检测数量为设计预估，最终检测数量需以实际发生工程量为准。

★三、服务要求

- 1.成交供应商为本项目提供的所有服务应符合现行的国家相关标准、行业标准、地方标准并严格执行现行各相关法律、法规、规范、规程等要求，以及对从业单位、人员的廉政和纪律要求。

- 2.成果文件时效性：成交供应商须保证每项检测项目的检测报告在出具后的48小时内报送至项目所在地。

3.成果文件：提供全套检测成果资料：正式文件一式 3份；成交供应商根据技术规范、规程、标准等要求对本项目进行检测，并按照检测内容编制检测报告，报告的内容应完整、详实，如实反映本次检测的有关情况。检测结果如存在异常情况，须以明确的书面结论性报告形式第一时间报告采购人，以便采购人采取紧急措施。成交供应商对检测报告提出的检测结果及结论负责。成交供应商按照采购人要求提供相应的检测报告份数。

4.供应商在检测过程中，须遵循“质量为本、科技领先、科学公正、诚信廉洁”的质量方针，遵守法律、法规、规章和技术规范，公正、独立、科学地进行试验检测，不违规操作、不伪造数据，保证试验检测数据的真实性和判断的独立性，严格按照检测结果进行统计，保证各类统计结果的真实性及准确性。成交供应商因违反操作规程、行业规定等造成严重后果、或发生弄虚作假、徇私舞弊等违法违纪行为，采购人有权中止服务，并依法追究成交供应商的法律责任。

5.严格按照采购人的要求和布置的任务进行试验检测工作；项目其他需要提交的检测资料及附件资料。

6.成交供应商应对本项目涉及到的商业和技术等内容保密，违者须对由此造成的后果承担法律责任。

7.成交供应商接受项目监督检测工作任务后，应及时向采购人提交监督检测计划，经采购人审查同意后，按照监督检测计划或采购人的要求安排抽检并提交检测报告等相关资料，接受采购人的监督、管理。

8.服务过程中，成交供应商须维护采购人的合法权益。

四、商务要求

1.服务周期：自合同签订之日起至合同约定的服务事项全部完成之日止。

2.履约地点：本项目所在地。

★3.报价要求：本项目报价方式为：供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含磋商文件规定的一切费用，不随市场物价变化而作调整，履行合同的所有费用（包括人工、设备、管理、办公、交通、物耗、利润、试验、保险、税费、风险、资料收集、现场勘察监测及与本项目有关的其它所有费用等）均计入报价中。

4.支付方式：合同签订后开始检测支付合同总金额的30%，全部项目检测结束支付合同总金额的50%，剩余20%供应商出具完整的检测汇总报告后支付。

- 安全责任：如因成交供应商工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成安全事故、财产损失、人身事故由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- 6.保密要求：供应商必须遵守保密原则，不得对外泄露采购人的经营活动、商业秘密和业主信息等相关任何信息；对本项目技术文件以及采购人机密或商业秘密保密，保密范围包括技术情报、数据资料等。未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

7.知识产权：本次项目检测及其他资料的知识产权属于采购人，成交供应商必须对采购人提供的资料进行保密。

★8.履约和验收：

成交供应商应完全依据合同履约，如采购人发现成交供应商在履约过程中，不能满足合同要求，采购人有权解除合同关系，所有损失均由成交供应商承担。

采购人与成交供应商按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)或其他相关政策文件、规程规范，各级政府和职能部门发布执行的成果检查验收规定进行验收。

9.未尽事宜按合同约定。